БЛАНК ЗАКАЗА СИСТЕМЫ "СТРУНА+"

ООО «Краснодартехснаб», г. Краснодар, ул. Яна Полуяна 2/1, оф. 2

Тел. +7 (918) 246-86-84; +7 (861) 220-59-68. E-mail: kuban_ts@mail.ru Сайт: www.azs-kts.ru

1. Информация о заказчике (реквизиты высылаются на отдельном листе)

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Представитель (Ф.И.О.), дата |  |
| Название или адрес объекта |  |
| Город доставки (по РФ) |  |

2. Первичные преобразователи параметров (ППП) для нефтепродуктов, СУГ, АПЖ устанавливаемые в резервуары

Примечание: размер H3 должен быть не менее 350 мм.

| Резервуар | Вид продукта (АИ9x, ДТ, АИ80…) | H1 (в мм) | H2 (в мм) | Вариант ППП (указать номер) * | Расстояние между фланцами (в мм) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … до 64 |  |  |  |  |  |

| * Варианты ППП: 0 – без плотномера (дренаж и др.); 1 – с 1 погружным плотномером (для АЗС, АГЗС); 2 – с 2 погружными плотномерами; 3 – с 3 погружными плотномерами (для РВС); 4 – с 4 погружными плотномерами; 5 – с 5 погружными плотномерами; 6 – с плотномером с кожухом (Оптимально для РГС); 7 – с плотномером и с ДУВ (для РГС дренаж, ТС1, РТ). | ** Указывается, если ППП на двух отдельных фланцах. Для резервуаров РГС и СУГ, при коммерческом учёте, рекомендуется выбирать 1 погружной плотномер. Для РВС рекомендуется 3 погружных плотномера. Для экономичного решения – плотномер с кожухом. Для дренажа, масла, агрессивных или пищевых жидкостей (АПЖ) – вариант ППП без плотномера. |
| --- | --- |
|  | Н1 - максимальная высота взлива; Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины; Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка. Условия выставления размеров: Н2 - Н1 ≥ 80 мм; Н3 ≥ 350мм, (Н2 + Н3 - Н1) ≥ 670мм. Все условия должны выполняться, в противном случае уменьшается Н1 или увеличивается Н3. |  |

3. Требования к комплектации системы СТРУНА+

| Расстояние от блока индикации БИ1 до компьютера, метров | (по умолчанию поставляется кабель USB 5 м) |  |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от шкафа с УР до блока индикации БИ1, метров | (по умолчанию поставляется кабель 20 м) |  |
| Расстояние от шкафа с УР до блока управления БУ2, метров | (по умолчанию поставляется кабель 2 м) |  |
| Программа "АРМ СТРУНА-МВИ" (сетевая, с оценкой погрешности расчёта массы) | (+) |  |
| - или программа "Сервер СТРУНА-МВИ" (ОРС сервер с архивацией) | (+) |  |
| - или программа "Сервер СТРУНА-МВИ" (ОРС сервер) | (+) |  |
| Ввод градуировочных таблиц, в процессе изготовления системы СТРУНА+ | (+) |  |
| Ввод системы в эксплуатацию службой изготовителя (по возможности службы) | (+) |  |
| Спец. исполнение для системы Росрезерва | (+) |  |
| Спец. исполнение для ППП с термочехлом (до -60 °C) | (+) |  |
| Шкаф с УР уличного исполнения с подогревом (для установки УР на улице, при распределённом |  |
| «кустовом» подключении групп резервуаров, или удалённом расположении группы резервуаров) | (+) |  |
| ЭД бесплатно скачивается по ссылке. ЭД на бумажном носителе, платно по запросу | (+) |  |
| Кабель до резервуаров МКЭШ 5х0.35, метров |  |

4. Каналы блоков управления БУ2

Применяются для выполнения противопожарных требований защиты от переливов, сигнализации загазованности, наличия подтоварной воды, автоматического управления насосами, клапанами, пускателями, световыми/звуковыми оповещателями, передачи релейных сигнальных параметров в шкафы автоматики, для сигнализации давления или уровня в межстенном пространстве.

| Количество силовых каналов управления (для оповещателей перелива, загазованности, |  |
| --- | --- |
| управления магнитными пускателями, насосами и т.п.) | (~ 220В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А) |  |
| Количество релейных каналов управления |  |
| (для шкафов автоматики) | (~ 220В, 50Гц, от 0,01 до 0,1А, Н.Р.) |  |
| Количество релейных каналов управления |  |
| (для шкафов автоматики) | (= 40В и ~ 27В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А, Н.Р.) |  |
| Количество оповещателей свето-звуковых (для силовых каналов) |  |

* в оптимальной комплектации рекомендуется 6 силовых каналов управления и 3 оповещателя свето-звуковых, 1- для сигнализации заполнения 90% (свет) и 95%(звук), 2- для сигнализации наличия подтоварной воды, 3 - для сигнализации загазованности 20% и 40 % НКПР.

5. Дополнительные датчики, систем СТРУНА+ (для контроля загазованности, давления в резервуарах СУГ и

трубопроводах, контроля межстенного пространства двустенных резервуаров, градуировки в составе ПИГЛ)

| Количество датчиков загазованности оптических ДЗО (в группе канала может быть от 1 до 5 ДЗО) общее кол-во. = кол-во. в группе1+кол-во. в группе2+… Пример записи: 6 = 2+3+1 * рекомендуется по 1 ДЗО в каждый приямок АЗС, или общее количество по обваловке резервуарного парка нефтебаз, с шагом расположения 20 метров. При количестве ДЗО более 5, на 1 канал возможно подключение до 3 ДЗО. |  |
| --- | --- |
| Адаптер USB с насадкой и программным обеспечением для поверки ДЗО | (+) |  |
| Кол-во датчиков давления ДД1 для АГЗС и трубопроводов (до 1,6 МПа) |  |
| Кол-во датчиков давления ДД1-02 для межстенного пространства резервуара (до 0,25 МПа) |  |
| Кол-во датчиков уровня ДУТ (для измерения уровня тосола в расширительном бачке) |  |
| Кол-во датчиков уровня ДУТ-01 (уменьшенный ДУТ) |  |
| Кол-во ППП (метрологических) для градуировки резервуаров в составе ПИГЛ, 4-метра |  |
| Кол-во ППП (метрологических) для градуировки резервуаров в составе ПИГЛ, 9-метров |  |

6. Дополнительные блоки, конверторы для преобразования интерфейсов и удалённых подключений (наличие: +)

| Блок БСР1 для связи с системами СТРУНА+ по TCP-IP, через WEB сервер, по Wi-Fi и через |  |
| --- | --- |
| RS-485, c функцией журнала событий (протокол MODBUS TCP) | (+) |  |
| Термопринтер 58 мм (подключается к БСР1, управляется из БИ1 или WEB сервера) | (+) |  |
| Конвертор интерфейсов RS-485/RS-232 (БСИ5) для подключения к компьютеру * | (+) |  |
| Конвертор интерфейсов RS-485/USB (БСИ5) для подключения к компьютеру * | (+) |  |
| * по умолчанию, в каждой системе СТРУНА+, в блоке индикации БИ1, есть 1 независимый выход USB и 1 независимый выход RS-485 |
| Блок БРИ1 для расширения количества интерфейсов подключения к компьютеру |  |
| Первый дополнительный выход блока БРИ1 RS-485 (только протокол MODBUS RTU) | (+) |  |
| Второй дополнительный выход блока БРИ1 для подключения к компьютеру |  |
| (RS-485, протокол MODBUS RTU RS-485 или старый протокол КЕДР) | (указать MODBUS или КЕДР) |  |
| Кол-во входов БСП для подключения "сухих контактов": мановакуумметров, УЗА, концевиков открытия дверцы шкафа, сигнальных датчиков и т.д. |  |
| Кол-во устройств заземления автоцистерн УЗА для заземления автоцистерн и других |  |
| транспортных емкостей |  |  |
| Блоки для связи систем СТРУНА+ по радиоканалу в комплекте |  |
| (БРМ3, БРМ5, направленные антенны до 400 или до 1000 метров) | (+) |  |
| Блоки для связи систем СТРУНА+ по сотовой связи через интернет в комплекте |  |
| (GSM-терминал сотовой связи на 2 SIM карты, блок питания, антенна) | (+) |  |

Примечание: для заказа датчиков предельного уровня (ДПУ), заполняется отдельный бланк заказа с конфигурацией системы противоаварийной защиты (ПАЗ).

| Дополнения: |  |
| --- | --- |